Авария на Саяно-Шушенской ГЭС

Авария на Саяно-Шушенской ГЭС — промышленная техногенная катастрофа, произошедшая 17 августа 2009 года. В результате аварии погибло 75 человек, оборудованию и помещениям станции нанесён серьёзный ущерб. Работа станции по производству электроэнергии была приостановлена. Последствия аварии отразились на экологической обстановке акватории, прилегающей к ГЭС, на социальной и экономической сферах региона. По одной из причин трагедии, самой популярной, именно эта беспечность и привела к таким ужасным последствиям. Добавить еще халатность людей, которые не вовремя среагировали на ошибки в системе, связанные с вибрацией оборудования. По официальной версии расследования, именно эти ситуации привели к тому, что шпильки крепления турбинной крышки износились и спровоцировали большой выброс воды.

Однако существуют приверженцы версии, что эта авария была спланированной. Одни утверждают, что целью данного события были щедрые страховые выплаты, ведь гидростанция была застрахована.

#### В течение 26 августа 2009 г. выполнены следующие мероприятия:

#### - проводились поисковые работы;

#### - проводились работы по укреплению кровли над 1 гидроагрегатом, остекление правого берега машинного зала (восстановлено 11 стеклопакетов).

#### - проводилась расчистка завалов на 7 гидроагрегате, в технических помещениях, вывоз металлических и железобетонных конструкций. Вывезено 95 м³ мусора (всего с начала работ – 5156 м³);

#### - из машинного зала было откачено 8 т водомасляной эмульсии (всего 444,2 т), - с поверхности воды было откачено 33 т водомасляной эмульсии (на нижнем бьефе – 11 т, на верхнем бьефе Майнской ГЭС собрано 22 т водомасляной эмульсии.

#### В районе Усть-Абакан масляное пятно ликвидировано, всего собрано 4,7 т масловодяной эмульсии, использовано 600 кг сорбента. Проводится контроль за акваторией и сбор появляющегося мусора, собрано 500 кг.

#### - проводилась обработка береговой линии катером КС-100 диспергирующей эмульсией (ПАВ). Израсходовано 410 кг реагента.

#### - произведен 31 вертолетовылет, выработано 7,42 тонн эмульсии, обработано 20 км². В результате проведенного облета масляные пятна не обнаружены.